Zadanie I – Serwer typu rack

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Serwer Ilość zainstalowanych procesorów - 1 szt. Procesor: Czterordzeniowy, dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi: - częstotliwość taktowania zegara procesora 2,8 GHz, - częstotliwość taktowania szyny systemowej procesora 1333 MHz, - pamięć podręczna CPU drugiego poziomu 12 MB lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testów przeprowadzonych przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności, Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba porównywane serwery oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć RAM Minimum 2x4 GB DDR2 667 MHz, Fully Buffered, z technologią Advanced ECC lub chipkill. Możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror. Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. Sloty PCI Minimum 5 slotów rozszerzeń, w tym co najmniej 2 sloty PCI-Express 8x (w złączu PCI-E 16x). Dyski HDD 4 dyski 146 GB SAS hot-plug, możliwość zainstalowania co najmniej 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera. Kontroler Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/1+0/5, posiadający 256 MB wewnętrznej pamięci cache, z możliwością dokupienia modułu podtrzymywania bateryjnego. Karta sieciowa 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 32 MB Porty 2 porty RJ-45, 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 porów USB, 2 złącza VGA (15-pin video), 2 porty PS/2, 1 port szeregowy. Napędy Napęd DVD-RW Zasilanie 2 zasilacze hot-plug, każdy co najmniej 1000W (przy zasilaniu 200-240V). Wentylatory Redundantne wentylatory hot-plug. Systemy operacyjne Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Microsoft Windows 2000 Server,, Windows Server 2003 Server, Novell NetWare, SCO OpenServer and OpenUNIX, LINUX (Red Hat, SuSE, United Linux), VMware Virtualization Software. Wymagane certyfikaty i deklaracje (należy załączyć do oferty): deklaracja zgodności CE, wykonana przez wykonawcę dokładna specyfikacja techniczno-cenowa w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami. | 1 | Kpl. |  |  |  | obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. serwer wraz z dodatkowym wymaganym wyposażeniem musi pochodzić od jednego producenta, dodatkowe wyposażenie rekomendowane przez producenta serwera Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. gwarancja minimum 36 miesięcy w siedzibie Klienta z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym, - gwarancja przedawaryjna na procesor, pamięć, dyski twarde - całość objęta gwarancją producenta serwera na podanych powyżej warunkach serwisowych |
| 2 | Pamięć RAM 4 GB do Serwera typu HP DL380G5 - kod producenta 397413-B21 | 2 | Kpl |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 3 | Dwuportowy adapter Ethernet do serwera HP DL380G4 - NC7170 Low Profile, PCI-X 1000T Gigabit – kod producenta 313881-B21 | 1 | Szt |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 4 | Dodatkowy procesor Xeon do serwera HP DL380G5 DC X5160 3000-4M/1333 – kod producenta 418324-B21 | 1 | Kpl. |  |  |  | Procesor do serwera już istniejącego – zakupionego w 2007 roku |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

Zadanie II – Sprzęt komputerowy na potrzeby wydziaów Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.:2280. wyświetlacz 17 ’’ TFT WXGA, o rozdzielczości 1440 x 900, karta graficzna 256 MB współdzielona z pamięcią systemową, pamięć RAM 2 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 4 GB (jeden slot wolny), dysk twardy 200 GB, napęd DVD±RW wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 MB, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth, klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem złącza: VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 4x USB, gniazdo na kartę PC Card typ I/II 32 bitowe i 16 bitowe, Fire Wire 1394a, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowany czytnik linii papilarnych, czytnik kart pamięci (4 in 1), wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, głośniki stereofoniczne, akumulatory litowe podstawowy i dodatkowy (praca na podstawowym minimum 3 godziny, praca na podstawowym i dodatkowym minimum 6 godzin), zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, 90W, stacja dokująca lub replikator portów z zasilaczem i złączami: DVI, 4xUSB2.0, 1xPS/2, RJ-45, VGA, LPT, RS232, Audio In, Audio Out, slot na linkę zabezpieczającą, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], preinstalowany przez producenta notebooka system operacyjny Microsoft Windows Vista Business z możliwością downgrade do Windows XP Pro, dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu | 1 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - gwarancja producenta na akumulator 12 miesięcy |
| 2 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik powyżej: 1360. wyświetlacz 15,4 ’’ TFT WXGA, o rozdzielczości 1280 x 800, karta graficzna do 384 MB współdzielona z pamięcią systemową, pamięć RAM 1 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 4 GB (jeden slot wolny), dysk twardy 160 GB, napęd DVD±RW wbudowana karta sieciowa 10/100 MB, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem złącza: VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 3x USB, gniazdo na kartę ExpressCard/54, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowany czytnik kart SD, wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh), zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, 65W, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], preinstalowany przez producenta notebooka system operacyjny Microsoft XP Professional oraz nośnik do reinstalacji oprogramowania dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu | 6 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - gwarancja producenta na akumulator 12 miesięcy - masa notebooka nie większa niż 2,9 kg. |
| 3 | Komputer stacjonarny procesor jednordzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.:1550. pamięć RAM DDR2 2x1024 MB, dwa wolne sloty do rozbudowy pamięci do 8 GB, płyta główna trwale oznakowana przez producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min.10 portów, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, złącza audio, porty PS2 klawiatury i myszy, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, minimum 248MB DVMT , karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 160 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVDRW, napęd FDD 3,5” 1,44 MB, karta sieciowa 10/100/1000 MB, klawiatura PS2 standard, mysz optyczna PS2 z rolką, obudowa typu Minitower: liczba kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 2x 5,25’’ oraz 1x3,5’’, złącza na przednim panelu: 2xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 6xUSB, 3xAudio, 2xPS/2, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W możliwość zamknięcia na kłódkę lub linkę Kensington, zainstalowany czujnik otwarcia obudowy. beznarzędziowy montaż napędów. deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], preinstalowane oprogramowanie systemowe z licencją Microsoft Windows XP Professional oraz nośnik do reinstalacji oprogramowania. | 48 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - należy dołączyć: specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami |
| 4 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m3, plamka nie większa niż 0,265 mm, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -170o, poziom – 170o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, FCC-B, ISO 13406-2, GOST, TUV, MPR-II, MPR-III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 58 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - kolorystyka zgodna z komputerem. |
| 5 | Monitor LCD 19’’ przekątna ekranu 19’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m3, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -170o, poziom – 170o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, FCC-B, ISO 13406-2, GOST, TUV, MPR-II, MPR-III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 3 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, |
| 6 | Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna pamięć 32 MB,(możliwość rozbudowy do288MB) rozdzielczość druku 1200x1200dpi Czas wydruku pierwszej strony A4: do 8,5s automatyczny druk dwustronny Gramatura papieru: 60-163g/m2 Pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy Prędkość procesora: 400Mhz Złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100) szybkość druku 26 str./min normatywne obciążenie miesięczne 15 000 str, Pojemność zainstalowanych podajników papieru: 300arkuszy obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 wbudowany przycisk anulowania wydruku, wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz, w zestawie toner producenta drukarki o trwałości 3000 stron deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie przez drukarkę norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], | 21 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy (w miejscu instalacji) - dołączyć kable: USB 2.0 |
| 7 | Nawigacja z GPS i mapą Polski polskie menu urządzenia, wodoszczelność: IPX7 (30 min. pod wodą przy zanurzeniu 1m), porty I/O: 1 x szeregowy RS 232, 1 x USB, mapa Polski drogowo - terenowa z aktualizacją co najmniej dwa razy w roku, możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GPS MCX, moduł/rodzaj odbiornika GPS: SiRF StarIII, obsługa map drogowych, obsługa map turystycznych, wyznaczanie trasy przez punkty - obsługa baz punktów POI, dodawanie ulubionych lokalizacji / Punktów na mapie, powrót po zapisanym wcześniej śladzie (TrackBack), wyświetlacz TFT, 256 kolorów, podświetlany, wielkość i rozdzielczość ekranu: minimum 35mm x 50mm, 160 dpx x 240 dpx możliwość rozszerzenia pamięci kartami microSD, wbudowana mapa bazowa, czas pracy na akumulatorze bez zewnętrznego źródła prądu minimum 12 godzin, automatyczne wyznaczanie tras, automatyczna rekalkulacja trasy po zjechaniu z wytyczonej trasy, ustawienia typu trasy (najkrótsza, najszybsza, bezdroże), pomiar pola powierzchni, zakres temperatur pracy - 15 do 60 (°C): zasilanie bateriami alkalicznymi AA lub z gniazda zapalniczki samochodowej, waga nie więcej niż 250 g (z bateriami), wymiary nie większe niż : (W x S x G) 180m x 75mm x 40mm, alarmy dźwiękowe: opuszczenia wyznaczonej trasy, punktów niebezpiecznych, czasu, możliwość pracy w warunkach utrudnionego kontaktu z satelitami, np. w gęstym lesie, możliwość nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej, możliwość nawigowania po drogach „zakręt po zakręcie” uniwersalność zastosowania: w turystyce, łowiectwie, wędkarstwie, w zestawie: mapa bazowa, mapa Polski z drogami leśnymi, karta pamięci 256 MB, uchwyt na pasek, kabel do synchronizacji GPS-PC, przelotka MCX – BNC, smycz, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt samochodowy z przyssawką, uchwyt do paska, zasilacz sieciowy, zasilacz samochod. | 1 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 8 | Streamer wewnętrzny 100/ 200 GB (200 GB z kompresją sprzętową), LVD/SE Wide Ultra SCSI-2, prędkość zapisu 7/15 MB/s, kompatybilny z ArcSerwe 6.6 dla Novell NetWare | 1 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 9 | Zasilacz awaryjny UPS moc pozorna: 350 VA, moc rzeczywista: 210 W, architektura line-interactive liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 2+2 PL (10A), podtrzymanie dla obciążenia 100%: 5 min, podtrzymanie dla obciążenia 50%: 15 min, port komunikacyjny RS232 (BD9), dołączone oprogramowanie dla Windows 95/98/NT/2000/XP, NetWare, Linux (RedHat/Mandrake). | 12 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 24 miesiące |
| 10 | Nagrywarka DVD wewnętrzna z oprogramowaniem pojemność nośnika – 4,7 GB transfer danych – 60 MB/s czas dostępu (DVD) – 130 ms pojemność pamięci podręcznej – 2000 KB interfejs ATA (IDE) klasa szybkości zapisu: CD-R-32x, CD-RW-16x, DVD+/-R – 8x, DVD+/-RW – 4x klasa szybkości odczytu: CD-ROM – 40x, DVD – 12x, DVD-RAM – 2x oprogramowanie do nagrywania płyt CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW | 6 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 11 | Switch Ethernet – 5 portów RJ45, 10 / 100 | 5 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 12 | Switch Ethernet – 8 portów RJ45, 10 / 100 | 5 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
| 13 | Zarządzalny Switch Ethernet-19'' 10/100/1000 Base-T typu SMC8024L2 | 2 |  | podano nazwę własną ze względu na kompatybilność z posiadanymi switchami – dopuszcza się urządzenie innego producenta pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych parametrów jak podane urządzenie. |  |  | - gwarancja producenta 12 miesięcy |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

Zadanie III – Sprzęt komputerowy na potrzeby Wydziału instytucji pośredniczącej w certyfikacji Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. Mając na uwadze, iż wyniki testów zależą od konkretnej konfiguracji zamawianego zestawu komputerowego, zapis „osiągający minimum xxx punktów” należy rozumieć jako fakt, że podzespół umożliwia uzyskanie takiej wydajności w teście 3DMark | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe |
| 1 | Notebook procesor dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik powyżej: 1360. wyświetlacz 15,4 ’’ TFT WXGA, o rozdzielczości 1280 x 800, karta graficzna do 384 MB współdzielona z pamięcią systemową, pamięć RAM 1 GB DDR2 z możliwością rozbudowy do 4 GB (jeden slot wolny), dysk twardy 160 GB, napęd DVD±RW wbudowana karta sieciowa 10/100 MB, wbudowany fax modem 56 K – V.92, komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g, Bluetooth klawiatura w układzie QWERTY, touch pad, dodatkowo: mysz optyczna ze scroll-lock’iem złącza: VGA, RJ-11 (modem), RJ-45 (LAN), 3x USB, gniazdo na kartę ExpressCard/54, słuchawkowe, mikrofonowe, zasilania, wbudowany czytnik kart SD, wbudowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh), zasilacz 100-240 V, 50-60 Hz, 65W, torba przenośna z dodatkową kieszenią na dokumenty, komplet nośników zawierający sterowniki, oprogramowanie i dokumentację, deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], preinstalowany przez producenta notebooka system operacyjny Microsoft Windows XP professional, dołączone oprogramowanie producenta notebooka do backupu i odzyskiwania systemu | 2 | Szt. |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - gwarancja producenta na akumulator 12 miesięcy - masa notebooka nie większa niż 2,9 kg. |
| 2 | Komputer stacjonarny procesor jednordzeniowy, zaprojektowany do pracy w urządzeniach stacjonarnych, osiągający w teście 3DMark06 CPU wynik min.:1550. pamięć RAM DDR2 2x1024 MB, dwa wolne sloty do rozbudowy pamięci do 8 GB, płyta główna trwale oznakowana przez producenta komputera, wyposażona co najmniej w: zintegrowany kontroler USB, min.10 portów, złącze PCI Express x16, złącze PCI Express x1, złącze PCI, złącze COM, złącza audio, porty PS2 klawiatury i myszy, złącze centronics lub adapter USB-Centronics. zintegrowana karta grafiki, minimum 248MB DVMT , karta dźwiękowa zgodna z High Definition Audio, kontroler 4xSATA II, dysk twardy 160 GB, SATA, 7200 obr/min., napęd DVDRW, napęd FDD 3,5” 1,44 MB, karta sieciowa 10/100/1000 MB, klawiatura PS2 standard, mysz optyczna PS2 z rolką, obudowa typu Minitower: liczba kieszeni dostępnych z zewnątrz min.: 2x 5,25’’ oraz 1x3,5’’, złącza na przednim panelu: 2xUSB, 2xAudio, złącza na panelu tylnym min.: 6xUSB, 3xAudio, 2xPS/2, RJ45, VGA, zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W możliwość zamknięcia na kłódkę lub linkę Kensington, zainstalowany czujnik otwarcia obudowy. beznarzędziowy montaż napędów. deklaracja producenta komputera potwierdzająca spełnianie przez komputer norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], preinstalowane oprogramowanie systemowe z licencją Microsoft Windows XP professional oraz nośnik do reinstalacji oprogramowania. | 11 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - należy dołączyć: specyfikację techniczną w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub podzespołów, nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami |
| 3 | Monitor LCD 17’’ przekątna ekranu 17’’, rozdzielczość nominalna 1280 x 1024, ilość kolorów 16,7 mln, kontrast 700:1, jasność 300 cd/m3, plamka nie większa niż 0,265 mm, czas reakcji matrycy 5 ms, kąty widzenia: pion -170o, poziom – 170o, złącze analogowe D-sub 15 pin, wbudowane głośniki, wyjście audio na przednim panelu monitora, wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, certyfikaty TCO-03, FCC-B, ISO 13406-2, GOST, TUV, MPR-II, MPR-III deklaracja producenta monitora potwierdzająca spełnianie przez monitor norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE]. | 11 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy, - kolorystyka zgodna z komputerem. |
| 4 | Drukarka laserowa A-3 monochromatyczna pamięć 128 MB,(możliwość rozbudowy do 512MB), rozdzielczość druku 1200x1200dpi czas wydruku pierwszej strony: do 10s, automatyczny druk dwustronny gramatura papieru: 60-199g/m2 pojemność tacy odbiorczej: 250 arkuszy prędkość procesora: 460Mhz złącza zewnętrzne: USB 2.0, IEE1284, RJ-45, EIO , wbudowany serwer wydruku z portem Ethernet 10/100 Mb/s, szybkość druku 35 str./min (A4), normatywne obciążenie miesięczne 65 000 str, Pojemność zainstalowanych podajników papieru: 850 arkuszy, obsługiwane formaty papieru A3+, A3, A4, A5, A6, B5, B6, Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3, w zestawie toner producenta drukarki o typowej wydajności 12000 stron. | 1 |  |  |  |  | - gwarancja producenta: 36 miesięcy „on site” w następnym dniu roboczym, - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer |
| 5 | Drukarka laserowa A-4 monochromatyczna pamięć 32 MB,(możliwość rozbudowy do288MB) rozdzielczość druku 1200x1200dpi Czas wydruku pierwszej strony A4: do 8,5s automatyczny druk dwustronny Gramatura papieru: 60-163g/m2 Pojemność tacy odbiorczej: 150 arkuszy Prędkość procesora: 400Mhz Złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100) szybkość druku 26 str./min normatywne obciążenie miesięczne 15 000 str, Pojemność zainstalowanych podajników papieru: 300arkuszy obsługiwane formaty papieru A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 wbudowany przycisk anulowania wydruku, wbudowany zasilacz 230 V 50-60 Hz, w zestawie toner producenta drukarki o trwałości 3000 stron deklaracja producenta drukarki potwierdzająca spełnianie przez drukarkę norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC [CE], | 2 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy w miejscu instalacji - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer |
| 6 | Drukarka laserowa A-4 kolorowa (wymagania minimalne) prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) - 10 str./min Prędkość druku (kolor, jakość normalna, A4) - 8 str./min jakość wydruku (kolor, najwyższa jakość) do 600 x 600 dpi prędkość druku (czerń, najniższa jakość, A4) - 10 str./min, prędkość druku (kolor, najniższa jakość, A4) 8 str./min jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość) 600 x 600 dpi, czas wydruku pierwszej strony (format A4, w kolorze) <25 s, czas wydruku pierwszej strony (format A4) < 25 s, normatywny cykl pracy 25 000 / miesiąc, standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy, w standardzie moduł automatycznego druku dwustronnego i wbudowany interfejs sieciowy, laserowa technologia druku, nośniki: papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, pamięć standardowa 64 MB z możliwością rozbudowy do 256 MB zewnętrzne porty wejścia/wyjścia :1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45) obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready, obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready, opcjonalne obsługiwane systemy operacyjne OS/2, UNIX, Linux w komplecie: przewód zasilający, płyta CD z instrukcją użytkownika i oprogramowaniem drukarki, podręczny przewodnik do pracy w sieci, komplet kaset z tonerem (czarny, błękitny, purpurowy, żółty), wbudowany zasilacz 220–240 V, dołączone oprogramowanie Sterowniki druku (HP PCL 6, emulacja HP PostScript Level 3), narzędzie Toolbox do konfiguracji, HP Photosmart Premier oprogramowanie do ściągnięcia Do pobrania: uniwersalny sterownik druku HP do systemu Windows, obraz płyty CD ze sterownikami do systemów Windows XP Home, XP Professional oraz XP Professional x64 (PCL 6 i emulacja PostScript Level 3), obraz płyty CD z oprogramowaniem do systemu Macintosh, oprogramowanie Web JetAdmin panel sterowania z przyciskiem anuluj, | 1 |  |  |  |  | - gwarancja producenta 36 miesięcy w miejscu instalacji - dołączyć kable przyłączeniowe drukarka-komputer |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |