Załącznik Nr 2 do SIWZ

Szczegółowe wymagania do przedmiotu umowy.

Wymagane komponenty sprzętowe:

- procesor o architekturze IBM zSeries o wydajności nie mniejszej niż 30 MIPS z pamięcią  operacyjną co najmniej 8GB, kanałami w ilości niezbędnej do podłączenia wymaganych urządzeń oraz interfejsami umożliwiającymi podłączenie źródła czasu (np. sysplex timer) i kolejnych komputerów zSeries (Integrated Cluster BUS).

Może to być zrealizowane jako partycja logiczna o zasobach dedykowanych, co najmniej takich jak podane,

- macierz dyskowa z co najmniej czterema portami światłowodowymi, o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 2 TB w konfiguracji RAID-1 lub RAID5 i 4 dyskami typu „hotspare”, oraz pamięcią buforową typu „cache” nie mniejszą niż 16GB,

- napędy taśmowe w standardzie zapisu IBM 3590 lub 3592  do wykonywania kopii zapasowych (min. 2 napędy) dopuszczalne jest stosowanie taśm wirtualnych.

- napędy taśmowe umożliwiające odczyt posiadanych kaset – kopii zapasowych w standardzie zapisu IBM 3480 i 3490 (min. 2 napędy),

- napędy taśmowe powinny umożliwiać wykonanie kompletnej kopii udostępnionej macierzy dyskowej w czasie maksimum 2 godzin,

- urządzenia sieciowe w ilości niezbędnej do podłączenia wszystkich dotychczasowych użytkowników ( ok. 20 użytkowników po liniach SDLC),

- zapewnienie utrzymania rozwiązań teletransmisji dla użytkowników mobilnych (obecnie wykorzystywany standard GSM i prywatny APN),

- drukarka liniowa (wierszowa) 15” o wydajności co najmniej 1000LPM lub laserowa A3 o wydajności nie mniejszej niż 20 stron A3 na minutę, umożliwiająca bezpośredni wydruk z systemu z/OS z uwzględnieniem sposobu kodowania polskich liter zdefiniowanego przez zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zestawienie połączenia do dostarczonego sprzętu dla celów serwisowych (kanał VPN).