FORMULARZ OFERTY

- Dane Wykonawcy

Nazwa firmy (Wykonawcy): ………………………………………………….……………

Właściciel: ………………………………………………….…………...……………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………..….

NIP: ………………………………. REGON: ………………….……………...…………….

Tel./fax: …………………………………………………………..………….………….……

E-mail do korespondencji związanej z przetargiem: .......................................….……………..…

Upełnomocniony przedstawiciel …………………………………..……...…………….…

- Przedmiot oferty

Oferta dotyczy: „Dostawy zestawu do wirtualizacji na potrzeby Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem oraz
na poniższych warunkach :

Cena oferty ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia:

cena netto: 	...................... zł  (słownie: ....................................................................... PLN)

cena brutto: 	...................... zł  (słownie: ....................................................................... PLN)

Termin wykonania:

6 tygodni od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 15 grudnia.

Okres Gwarancji : minimum 36 miesięcy

Parametry techniczne:

- Macierz Dyskowa

| Lp. | Opis | Spełnianie wymagań tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, model, typ, producent i inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowane urządzenie: |
| M.1 | Możliwość utworzenia wolumenu LUN o rozmiarze co najmniej 256TB i systemu plików o rozmiarze co najmniej 64TB | tak/nie* |
| M.2 | Minimum 400GB pamięci cache obsługującej jednocześnie odczyty i zapisy | tak/nie* |
| M.3 | Ilość kopii migawkowych per LUN i per system plików: od 65 do 255 lub powyżej 256 punktowane: | od 65 do 255 / powyżej 255* |
| M.4 | Oferowane urządzenie zostanie objęte wsparciem producenta macierzy w dni robocze, z reakcją najpóźniej następnego dnia roboczego, z pozostawieniem uszkodzonych dysków twardych u Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 lata, tj.: | 4 lata / 5 lat* |

* niepotrzebne skreślić

- Serwery

| Lp. | Opis | Spełnianie wymagań tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, model, typ, producent i inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowane urządzenie: |
| S.1 | Emisja cieplna pojedynczego zasilacza nie przekracza 3000 BTU/hr | tak/nie* |
| S.2 | Ilość zainstalowanej pamięci RAM w serwerze co najmniej 256 GB | tak/nie* |
| S.3 | Oferowane urządzenie zostanie objęte wsparciem producenta serwerów w dni robocze, z reakcją najpóźniej następnego dnia roboczego, z pozostawieniem uszkodzonych dysków twardych u Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 lata, tj.: | 4 lata / 5 lat* |

* niepotrzebne skreślić

- Deduplikator

| Lp. | Opis | Spełnianie wymagań tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, model, typ, producent i inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowane urządzenie: |
| D.1 | Urządzenie pozwala na podział przestrzenie na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części są między sobą deduplikowane (globalna deduplikacja między logicznymi częściami urządzenia). | tak/nie* |
| D.2 | Urządzenie posiada, co najmniej 26 TB powierzchni netto (po odjęciu przestrzeni wykorzystywanej na zabezpieczenie RAID) przeznaczonej na przechowywanie unikalnych segmentów danych (deduplikantów). | tak/nie* |
| D.3 | Dostarczone urządzenie stanowi całość pochodzącą od jednego producenta (oprogramowanie oraz sprzęt) i będzie serwisowane przez autoryzowany serwis producenta ze wsparciem w dni robocze, z reakcją najpóźniej następnego dnia roboczego z pozostawieniem uszkodzonych dysków u Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 lata, tj.: | 4 lata / 5 lat* |

* niepotrzebne skreślić

- Przełączniki Fibre Channel

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, model, typ, producent i inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowane urządzenie: |

- Przełączniki LAN Ethernet

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, model, typ, producent i inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowane urządzenie: |

- Zasilacz awaryjny UPS

| Lp. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, model, typ, producent i inne parametry pozwalające jednoznacznie zidentyfikować oferowane urządzenie: |

- Termin związania ofertą oraz oświadczenie Wykonawcy

- Uważamy się za związanych ofertą w okresie 60 dni.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych uwag.

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia uwzględnione w Rozdziale III SIWZ posiadają wszystkie parametry wymienione jako minimalne (obligatoryjne).

- Zamówienie wykonamy:

  - siłami własnymi *

  - siłami własnymi i przy pomocy następujących podwykonawców   w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy
się w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres oraz nazwę podwykonawcy)*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach …….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz załączenie dowodów potwierdzających zastrzeżenie.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy, której treść zawiera załącznik nr 3 do SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji .

- Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego całości prac podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

............................................................................

/data, podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić