# Rozbudowa II Zestawu wirtualIZACYJNego o 1 serwer na potrzeby Lubelskiego urzędu wojewódzkiego w lublinie

| Lp. | Wyszczególnienie (wymagania minimalne) wymagania minimalne określają możliwość dostarczenia sprzętu/oprogramowania innego producenta (jeśli określono) pod warunkiem dotrzymania równoważności technicznej sprzętu opisanego w SIWZ. | Ilość | J.m. | Typ / Producent | Cena jednostkowa z podatkiem VAT (zł) | Cena ogółem z podatkiem VAT (zł) | Minimalne gwarancje i inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział Klasyfikacji CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe |
| 1 | Serwer - rack 19’’, 2U, 2 procesory 64-bitowe, dedykowane do pracy w systemach serwerowych o parametrach każdego z nich : min 8 rdzeni fizycznych, osiągający w teście procesorów http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html minimum 15000 technologia wykonania 32 nm, nie mniej niż 12 MB shared cache, obsługa pamięci DDR3-1333 MHz, obsługa pamięci ECC, sprzętowa obsługa wirtualizacji, 96 GB registered RAM DDR3 1333 MHz ECC – z możliwością zainstalowania do 280 GB RAM, 2 x HD SAS min. 146 GB 10K HOT PLUG pracujące w RAID 1, wbudowany napęd DVD-RW, 8 portów Ethernet (serwer adapter, 1Gbit), 2 x zasilacz HOT PLUG, 1 x FC Ctrl 8Gb/s 2 channel, Kontroler umożliwiający zdalne diagnozowanie, konfigurowanie i restartowanie serwera z poziomu standardowej przeglądarki internetowej | 1 | Szt. |  |  |  | Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji Zestaw szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Organizator kabli do serwerów - w komplecie Zaoferowany serwer winien znajdować się na liście serwerów kompatybilnych z VMware: www.vmware.com/resources/compatibility http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
| 2 | HP 4/8 SAN Full Fabric Upgrade License (T4261A) | 2 | Szt. |  |  |  | Rozszerzenie licencji o 4 dodatkowe porty do istniejącego switcha FC HP storage Works 8/8 SAN AM867A: |
| 3 | HP 8Gb Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ Transceiver (AJ716A) | 8 | Szt. |  |  |  | Moduły do istniejących switchy FC HP storage Works 8/8 SAN AM867A |
| 4 | Dwuportowy dysk twardy HP 300 GB 6 G SAS 10 000 obr./min SFF (2,5 cala), kod producenta 507127-B21 | 4 | Szt. |  |  |  | Dyski do posiadanych serwerów HP DL 360G6 |
| 5 | HP 8 GB (1x8 GB) CAS-9 Dual Rank x4 PC3-10600 (DDR3-1333) | 3 | Szt. |  |  |  | Pamięć dla posiadanych serwerów HP DL 360G6 |
| 6 | Okablowanie FC Kabel Fibre Chanel 8Gb/s LC-LC OM3 o długości 15 mb | 4 | Szt.. |  |  |  | Do podłączenia serwerów i macierzy z istniejącym switchem FC. |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Słownie: |  |  |  |

# UWAGA I: wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa winna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu / oprogramowania, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i oprogramowania, które umożliwią Zamawiającemu wstępną identyfikację oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami.

UWAGA II: W przypadku użycia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”.