Załącznik nr 1

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania                       i odbioru robót oraz informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania p.n.: „Przebudowa budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,                przy ul. Lubomelskiej 1-3, w celu dostosowania go do aktualnych wymagań ppoż.”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która obejmie wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3                     do obowiązujących wymogów ppoż. poprzez jego przebudowę w zakresie określonym            w części opisowej i graficznej Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, stanowiącej załącznik do SIWZ.

- Zakres robót:

1)   wykonanie koncepcji budowlanej					     w  ilości – 3 egz.,

2)  wykonanie projektu budowlanego				    	      w ilości - 8 egz.,

- wykonanie projektu wykonawczego,					      w ilości – 8 egz.,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,	      w ilości – 7 egz.,

- sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,	      w ilości – 7 egz.,

- sporządzenie j kosztorysów inwestorskich,				      w ilości – 3 egz.,

- sporządzenie przedmiarów robót i zestawień materiałów,		      w ilości – 5 egz.,

- dokonanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli takie będzie wymagane,

- złożenie Zamawiającemu dokumentacji określonej w pkt 1 – 6  w wersji elektronicznej, w ilości 3 - komplety,  tj.:

- części opisowe w formie papierowej i elektronicznej sporządzonej w edytorze Word lub pakiecie Microsoft Office,

- części graficzne zapisane w formacie PDF, JPEG, DXF

- rysunki i schematy zapisane w formacie PDF, DXF;

- zakres robót dla w/w obiektu nie obejmuje wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO) i Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) oraz wykonania układu zaopatrzenia w wodę zestawu podnoszenia ciśnienia w instalacji ppoż.

3.	Założenia:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  w oparciu o Ekspertyzę Techniczną  stanu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej dla budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  przy ul. Lubomelskiej 1-3 na podstawie decyzji Nr MZ-5580/4-3/10 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie  z dnia 25 lutego 2010 r,

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, zapoznania się                        z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za prace projektowe niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami                            i normatywami oraz w sposób pełny i kompletny uwzględniając interes ekonomiczny Zamawiającego dotyczący kosztów inwestycji,

- Przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę nastąpi w siedzibie Zamawiającego.                     Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca zobowiązuje się do merytorycznej pomocy Zamawiającemu podczas postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji,               a w trakcie jej realizacji do pełnienia nadzoru autorskiego,

- Wykonawca w rozwiązaniach projektowych będzie stosował materiały i urządzenia dopuszczone do powszechnego stosowania, posiadające właściwe certyfikaty                   i świadectwa dopuszczenia w obrocie,

- Wykonawca w przypadku niekompletności rozwiązań stwierdzonych w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonania jej uzupełnienia w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie,

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżących konsultacji z Zamawiającym rozwiązań projektowych i materiałowych,

- Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zobowiązuje się przestrzegać art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

4.   Kody CPV:

- 71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego;